## 別紙２ 非機能要件一覧
別紙２
非機能要件一覧
基本方針
本システムは、本市庁内ネットワーク環境に設置するオンプレミス型システムを原則として構築すること。 ただし、庶務事務システムについては、クラウド方式による提案も可とし、非機能要件については適用区分ごとに要件を定める。 受注者は、サーバー機器、ソフトウェア、ミドルウェア等を含め、システムの安定稼働に必要な環境を構築すること。 また、契約期間中において、機器保守及びソフトウェア保守を実施すること。 なお、クラウド方式による提案の場合、オンプレミス型を前提とした要件は適用対象外とする。
項番 | 大項目 | 項目 | 適用区分 | 要求目標等
1 | 可用性 | 稼働時間 | 共通 | 原則24時間365日利用可能とすること。ただし、計画停止を除く。
2 |  | 計画停止 | 共通 | 計画停止を行う場合は、事前に本市へ通知すること。
3 |  | 障害対策 | 共通 | サーバ電源およびディスクについては、いずれも単一障害点を排除するため冗長構成とすること。
4 |  | 冗長化 | オンプレ | サーバー電源、ディスク等について冗長構成を考慮すること。
5 |  | UPS | オンプレ | 停電対策としてUPSを設置すること。
6 |  | SLA | クラウド | サービス稼働率を明示すること。
7 |  | データセンター | クラウド | 国内データセンターを利用すること。
8 |  | 障害情報 | クラウド | 障害発生時及び復旧時に情報提供を行うこと。
9 | 性能要件 | レスポンス | 共通 | 通常利用時において、業務に支障のない応答性能を有すること。
10 |  | 同時利用 | 共通 | 想定利用者数に対し安定動作すること。
11 |  | 拡張性 | 共通 | 将来的な利用者増加に対しても、性能低下や機能制限を生じさせずに対応可能な構成とすること。
12 | バックアップ要件 | バックアップ取得 | 共通 | システムデータ及び設定情報のバックアップを取得すること。
13 |  | 世代管理 | 共通 | バックアップデータは現世代含め３世代管理すること。
14 |  | 復旧対応 | 共通 | 障害発生時にデータ復旧可能な構成とすること。
15 |  | 改変防止 | 共通 | ランサムウェア対策として、バックアップデータの改変防止機能を有すること。
16 |  | 保存先 | オンプレ | バックアップは本番環境と別媒体へ保存すること。
17 |  | 災害対策 | クラウド | 災害時に備えたデータ保全対策を講じること。
18 | セキュリティ要件 | ウイルス対策 | 共通 | サーバに市がライセンスを所有するウイルス対策ソフトを導入すること。
19 |  | アクセス制御 | 共通 | 利用者認証及び権限制御を実施できること。
20 |  | 通信 | 共通 | 通信データは暗号化すること。
21 |  | ログ管理 | 共通 | 操作ログ、認証ログ等を取得できること。
22 |  | 脆弱性対策 | 共通 | OS、ミドルウェア等に対し適切な脆弱性対策を実施すること。
23 |  | パッチ管理 | 共通 | セキュリティパッチを半年に一度以上適切に適用すること。
24 |  | データ保管場所 | クラウド | データの保存先を明示すること。
25 |  | 認証取得 | クラウド | ISMS、ISO27001等の認証取得状況を明示すること。
26 |  | テナント分離 | クラウド | 他利用者と論理的に分離された環境であること。
27 |  | アクセス制限 | クラウド | IPアドレス制限等のアクセス制御が可能であること。
28 |  | 通信暗号化 | クラウド | HTTPS等により通信暗号化を行うこと。
29 |  | データ暗号化 | クラウド | 保存データの暗号化を行うこと。
30 |  | アカウント管理 | クラウド | 管理者による利用者アカウント制御が可能であること。
31 | ネットワーク要件 | 庁内NW対応 | 共通 | 本市庁内ネットワーク環境で動作可能であること。 ※別紙３の既存ネットワーク構成図を参考とすること。
32 |  | FW対応 | 共通 | 既設ファイアウォール環境で利用可能であること。 ※別紙３の既存ネットワーク構成図を参考とすること。
33 |  | LGWAN | オンプレ | LGWAN環境への対応が可能であること。
34 |  | インターネット利用 | クラウド | インターネット経由で安全に利用可能であること。
35 |  | モバイル対応 | クラウド | スマートフォン等のモバイル端末で利用可能であること。
36 | 保守要件 | 保守期間 | 共通 | 契約期間中、保守を実施すること。
37 |  | 受付時間 | 共通 | 平日9時00分から17時00分に問い合わせ受付可能であること。
38 |  | 障害対応 | 共通 | 障害発生時は速やかに対応すること。
39 |  | 障害報告 | 共通 | 障害発生時は原因及び再発防止策を報告すること。
40 |  | オンサイト保守 | オンプレ | 必要に応じ現地対応可能であること。
41 |  | 部品交換 | オンプレ | 故障部品の交換を実施すること。
42 |  | メンテナンス通知 | クラウド | 計画メンテナンス時は事前通知を行うこと。
43 |  | サポート体制 | クラウド | 問合せ窓口を設けること。
44 |  | サービス終了 | クラウド | サービス終了時のデータ返却方法を明示すること。
45 | ソフトウェア保守要件 | パッチ提供 | 共通 | ソフトウェア更新及び修正プログラムを提供すること。
46 |  | バージョン管理 | 共通 | サポート期間内のバージョンを維持すること。
47 |  | 不具合対応 | 共通 | ソフトウェア不具合に対応すること。
48 |  | QA対応 | 共通 | 操作及び設定に関する問い合わせ対応を行うこと。
49 |  | インポート作業 | 共通 | データのインポートが適切に行えるよう状況に応じて、サポートすること。
50 |  | テスト | 共通 | 移行テストを実施すること。
51 |  | ロールバック | 共通 | 移行失敗時の復旧手順を用意すること。